| Российская Федерация Администрация муниципального образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский » Сахалинской области МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. БУЮКЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «СМИРНЫХОВСКИЙ» САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 694320 с.Буюклы, ул. Школьная,14 тел\факс 8 (42452 ) 27-3-20 e-mail: bsosh60@mail.ru ИНН 6514000232 ОГРН 1026500917376 «___10___»_______04______20_17__г. №____105____ | ТО НД Смирныховского района . |
| --- | --- |

Ответ на Предписание №. 22\1\1 и № 22\1\2 от 08.11.2016 г.

МБОУ СОШ с.Буюклы сообщает о выполнении  следующих нарушений:

| № предписания | Виды нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двери чердачных помещений выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30 (двери выполнены из материала группы горючести Г4,плотно деревянных дверей обшито металлическим листом, боковые участки не закрыты) | Основание: п.4 ст4,ФЗ №123,п.7.7 СП 4.13130.2013 | 25.08.2017 | Март 2017г. Документы и фото прилагаются |
| 2 | В помещении библиотеки МБОУ с.Буюклы для огнетушителя № 9 заслоняющимся различным оборудованием не обеспечено размещением указателей на видных местах определяющих месторасположение огнетушителя по ГОСТ 12.4.026 и ГОСТ 12.4.009 | Основание: п.4.2.3 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» | 25.08.2017 | выполнено |